# 4、 货物需求

# 4.1货物需求及技术要求

| 序号 | 品目 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球池组合 | 进口设备，长235×宽240×高50cm 6件/套，不含化学剂安全质检海绵、可承受24KG/m重压 | 1 | 套 |  |
| 2 | 吊缆系列 | 进口设备，长202x宽192x高200cm（组件：横抱筒、竖抱筒、吊网、A字架），刺激前庭感觉器，可补充感统失调的不足 | 1 | 套 |  |
| 3 | EVA地垫 | 进口设备，长90x宽60x厚度2cm，有弹性，无气味 | 1 | 件 |  |
| 4 | 踩踏车(单人） | 进口设备，长39x宽51x高57cm，踏板：长32cmx宽9cm | 1 | 台 |  |
| 5 | 踩踏协力车（双人） | 进口设备，长66.5x宽50.5x高72.5cm，踏板：长66cmx宽19cm | 1 | 台 |  |
| 6 | 圆形跳床 | 进口设备，直径：90cmx高22cm，。进口网布，加厚支架管壁 | 1 | 台 |  |
| 7 | V型炫酷跷跷板 | 进口设备，L52×W22×H14cm，流线V型，更符合幼儿身体踩踏，最大承重100千克，安全稳定。 | 1 | 台 |  |

| 8 | 摇滚跷跷板 | 进口设备，长55x宽24x高15cm，踏板采橡胶突点设计﹐防滑安全又兼触觉刺激 | 1 | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 红色大陀螺 | 进口设备，直径80cmx深度40cm，力学设计，无压手指、倾斜、覆盖危险，保证安全，可旋转。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 大滑板 | 进口设备，长236×宽52×高50/55cm，配合圆形滑板训练刺激儿童的前庭觉接受器 | 1 | 个 |  |
| 11 | 圆形滑板 | 进口设备，直径48cm，组件：滑板车一个、绳索一条 | 1 | 台 |  |
| 12 | 变幻平衡岛 | 进口设备，平衡桥5件(L720×W13×H3cm)，三角平台1件(W59×H2cm)，黄色小岛2件(H10cm,ø27cm), 红色小岛3件 （H24cm,ø40cm） | 1 | 台 |  |
| 13 | 万象组合96件 | 进口设备，组件: 半砖 12PCS ， 全砖 8 ，平衡桥 4 ，35CM 体能环 4 ，60CM 体能环 4， 35CM 体能棒16， 70CM 体能棒 8 ，棒夹 12 ，环夹 12 ，豆袋10 ，彩色手脚印6对。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 大龙球 | 进口设备，直径90cm，适合儿童进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 羊角球 | 进口设备，直径56cm | 1 | 个 |  |
| 16 | 颗粒大龙球 | 进口设备，直径86cm，球面上有特殊设计的软质颗粒，游戏中可以提供丰富的触觉刺激 | 1 | 个 |  |
| 17 | 花生球 | 进口设备，直径40cm 长度80cm | 1 | 个 |  |
| 18 | 透明按摩球 | 进口设备，直径8cm(12个/袋)，适合全身按摩使用，增进触觉发展 | 1 | 个 |  |
| 19 | 蒙台梭利教具套件 | 蒙台梭利教具88件， | 1 | 个 |  |
| 20 | 蒙台梭利教具套件 | 进口设备，蒙台梭利教具88件， | 1 | 个 |  |
| 21 | 无线调频系统特大功率助听器 | 进口设备，美人鱼系列全数字，最大声输出大于等于138dB，六通道以上，验配范围120d B,自动反馈抑制，自动降噪，直接音频输入，可编程电感功能，智能音量控制，有声反馈管理，防止啸叫。 | 10 | 个 |  |
| 22 | 无线调频系统发射器 | 进口设备，可根据声音环境自动调节音频输入强度，无FM、FM+M档位，自动调节工作模式。发射机和刷频器实时刷变频道，使佩戴接收机的学生可以随时在不同的教室上课（每个教室的工作频道不同)。 | 1 | 个 |  |
| 23 | 无线调频系统接收器(ML10S) | 进口设备，至少4个发射机可以工作在同一频道上并构建成无线网络。发射机和接收机的无屏蔽障碍工作距离35米以上。 | 10 | 个 |  |
| 24 | 动态互通(DynaMic) | 进口设备，最少不能少于8个动态互通和一个动态发射机进行组网。与发射机的组网距离不少于20米。比较传统FM系统的额外增益：15dB | 1 | 台 |  |
| 25 | 构音测量与训练仪 | 配有台车、专用主机1台、单向型专业话筒1个、单通道低通滤波器1个、双通道低通滤波器1个、★口鼻分录器1个、电声门图检测仪1个、有源音箱2个、彩色液晶宽屏显示器(22英寸) | 1 | 台 |  |
| 26 | 口部构音运动训练器 | 咀嚼器、唇舌尖运动训练、器舌上位运动训练器、舌抗组训练器舌根训练器、舌定位训练器下颌运动训练器悬雍垂训练器、唇肌刺激器、舌肌刺激器、指套型乳牙刷、压舌板 | 10 | 台 |  |

| 27 | 听觉评估、训练卡片 | 超音段分辨能力评估训练卡片册和记录词表、语音均衡式识别能力训练卡片册和记录词表、听觉理解能力评估（单、双、三条件）训练卡片册和记录词表、构音语音能力训练卡片册和记录词表 | 1 | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 言语功能评估、训练卡片 | 语言理解能力评估训练卡片册、记录词表、（词语、语法、句子、会话）的简单训练卡片册，语言理解能力训练记录词表、奖励贴纸、卡通棋子、电子骰子 | 1 | 台 |  |
| 29 | 语言能力评估、训练卡片 | 呼吸训练卡片册、发声训练卡片册、共鸣训练卡片册、构音语音能力评估卡片册、构音音位对比能力评估卡片册、口部构音运动能力训练卡片册、构音语音能力评估记录词表、构音音位对比能力评估记录词表 | 1 | 台 |  |
| 30 | 盲文刻印机 | 进口设备，纸张宽度：101.6-330.2毫米之间可调；刻印速度：每秒 100个字符；电压： 110/220V - 50/60Hz ； 最大功率： 130瓦； 尺寸（高 x 座深 x 宽）厘米：12 x 24.6 x 52.1； 重量： 7.6 公斤 | 1 | 台 |  |
| 31 | 盲文打字机 | 进口设备，尺寸: 15 x 23 x 39 cm；重量: 4,56 kg；纸张规格: DIN A4, 27*34 cm ；最大纸张宽度: 290 mm ；最大纸张长度: 355 mm；每一行字数: max. 42；字符间距: 6,15 mm；点间距: 2,5*2,5 mm | 1 | 台 |  |