| 名称 | 规格（参数） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | IBM System X3400 M3(7379i02) | 2 |
| 磁盘阵列 | 单控iSCSI不含硬盘 | 1 |
| 服务器机柜 | 9〞标准机械（1.2M） | 1 |
| 激光打印机 | A4黑白激光打印 | 1 |
| UPS电源组 | 10kVA/2小时在线式UPS含电池 | 1 |
| 硬件防火墙 | Smart V-60 | 1 |
| 交换机 | 千兆以太网 | 1 |
| 高清液晶拼接墙 | 1025.7mm × 579.8mm × 58.53mm，12屏 | 1 |
| LED双基色条屏 | Ǿ3.75 | 1 |
| 专用电脑桌椅 | 5位4窗装联想机，1窗预留 | 1 |
| 台式PC机 | M7300 | 2 |
| 多功能电表 | 3*1.5（6）A | 2 |
| 三相智能电表 | 3*1.5（6）A | 132 |
| 单相智能电表 | 10（40）A | 643 |
| 互感器 | 互感器大小可根据现场情况进行调整 | 321 |
| 智能远传水表 | DN15 | 2 |
| 智能远传水表 | DN20 | 1 |
| 智能远传水表 | DN25 | 1 |
| 智能远传水表 | DN32 | 3 |
| 智能远传水表 | DN40 | 3 |
| 智能远传水表 | DN50 | 10 |
| 智能远传水表 | DN65 | 7 |
| 智能远传水表 | DN80 | 2 |
| 智能远传水表 | DN100 | 24 |
| 智能远传水表 | DN150 | 4 |
| 智能远传水表 | DN200 | 2 |
| 超声波热流量计 | DN80F210 | 33 |
| 电表采集器 | 电表参数采集 | 162 |
| 水表采集器 | 水表参数采集 | 59 |
| 暖表采集器 | 暖表参数采集 | 31 |
| 数据集中器 | 水、电、暖等能源信息的汇总传输 | 10 |
| 空调控制器 | 分体式空调节能管理器 | 10 |
| 教室灯节能管理器 | 照明节能网络控制器 | 6 |
|  | 红外计数传感器 | 6 |
|  | 人体感应照度传感器 | 6 |
|  | 照明节能节电开关 | 6 |
| 路灯单体控制器 | 单体路灯的管控 | 91 |
| 路灯回路管理器 | 路灯回路的测量及传输 | 1 |
| 电表无线传输模块 | 电表参数无线传输 | 777 |
| 水表无线传输模块 | 水表参数无线传输 | 59 |
| 暖表无线传输模块 | 暖表参数无线传输 | 31 |