| 序号 | 品目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能分析仪 | 1 | 台 |
| 2 | 红外一体化摄像机（含支架） | 28 | 台 |
| 3 | 摄像机供电电源 | 28 | 台 |
| 4 | 报警器专用电源 | 3 | 台 |
| 5 | 红外微波双鉴探测器 | 11 | 台 |
| 6 | 警笛 | 3 | 台 |
| 7 | 十六路数字硬盘录像机 | 2 | 台 |
| 8 | 监控专用硬盘 | 8 | 台 |
| 9 | 液晶显示器 | 3 | 台 |
| 10 | 管理服务器 | 1 | 台 |
| 11 | 三联液晶控制台 | 1 | 套 |
| 12 | 交换机 | 1 | 台 |
| 13 | 视频分配器 | 1 | 台 |
| 14 | 智能监控管理软件 | 1 | 套 |
| 15 | 光端机 | 1 | 台 |
| 16 | 光电转换器 | 1 | 套 |
| 17 | 四门门禁控制器（双向） | 1 | 台 |
| 18 | 双门门禁控制器（双向） | 1 | 台 |
| 19 | 读卡器 | 12 | 台 |
| 20 | 磁力锁 | 6 | 台 |
| 21 | 门禁卡 | 50 | 台 |
| 22 | 通讯转换器 | 1 | 台 |
| 23 | 门禁管理软件 | 1 | 台 |
| 24 | 闭门器 | 10 | 台 |
| 25 | 线材辅料及安装费 | 1 | 套 |