# 附件

# 货物需求及技术要求

| 序号 | 品目 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球池组合 | 进口设备，长235×宽240×高50cm 6件/套，不含化学剂安全质检海绵、可承受24KG/m重压 | 1 | 套 |  |
| 2 | 吊缆系列 | 进口设备，长202x宽192x高200cm（组件：横抱筒、竖抱筒、吊网、A字架），刺激前庭感觉器，可补充感统失调的不足 | 1 | 套 |  |
| 3 | EVA地垫 | 进口设备，长90x宽60x厚度2cm，有弹性，无气味 | 1 | 件 |  |
| 4 | 踩踏车(单人） | 进口设备，长39x宽51x高57cm，踏板：长32cmx宽9cm | 1 | 台 |  |
| 5 | 踩踏协力车（双人） | 进口设备，长66.5x宽50.5x高72.5cm，踏板：长66cmx宽19cm | 1 | 台 |  |
| 6 | 圆形跳床 | 进口设备，直径：90cmx高22cm，。进口网布，加厚支架管壁 | 1 | 台 |  |
| 7 | V型炫酷跷跷板 | 进口设备，L52×W22×H14cm，流线V型，更符合幼儿身体踩踏，最大承重100千克，安全稳定。 | 1 | 台 |  |

| 8 | 摇滚跷跷板 | 进口设备，长55x宽24x高15cm，踏板采橡胶突点设计﹐防滑安全又兼触觉刺激 | 1 | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 红色大陀螺 | 进口设备，直径80cmx深度40cm，力学设计，无压手指、倾斜、覆盖危险，保证安全，可旋转。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 大滑板 | 进口设备，长236×宽52×高50/55cm，配合圆形滑板训练刺激儿童的前庭觉接受器 | 1 | 个 |  |
| 11 | 圆形滑板 | 进口设备，直径48cm，组件：滑板车一个、绳索一条 | 1 | 台 |  |
| 12 | 变幻平衡岛 | 进口设备，平衡桥5件(L720×W13×H3cm)，三角平台1件(W59×H2cm)，黄色小岛2件(H10cm,ø27cm), 红色小岛3件 （H24cm,ø40cm） | 1 | 台 |  |
| 13 | 万象组合96件 | 进口设备，组件: 半砖 12PCS ， 全砖 8 ，平衡桥 4 ，35CM 体能环 4 ，60CM 体能环 4， 35CM 体能棒16， 70CM 体能棒 8 ，棒夹 12 ，环夹 12 ，豆袋10 ，彩色手脚印6对。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 大龙球 | 进口设备，直径90cm，适合儿童进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 羊角球 | 进口设备，直径56cm | 1 | 个 |  |
| 16 | 颗粒大龙球 | 进口设备，直径86cm，球面上有特殊设计的软质颗粒，游戏中可以提供丰富的触觉刺激 | 1 | 个 |  |
| 17 | 花生球 | 进口设备，直径40cm 长度80cm | 1 | 个 |  |
| 18 | 透明按摩球 | 进口设备，直径8cm(12个/袋)，适合全身按摩使用，增进触觉发展 | 1 | 个 |  |
| 19 | 蒙台梭利教具套件 | 蒙台梭利教具88件， | 1 | 个 |  |
| 20 | 蒙台梭利教具套件 | 进口设备，蒙台梭利教具88件， | 1 | 个 |  |
| 21 | 无线调频系统特大功率助听器 | 进口设备，美人鱼系列全数字，最大声输出大于等于138dB，六通道以上，验配范围120d B,自动反馈抑制，自动降噪，直接音频输入，可编程电感功能，智能音量控制，有声反馈管理，防止啸叫。 | 10 | 个 |  |
| 22 | 无线调频系统发射器 | 进口设备，可根据声音环境自动调节音频输入强度，无FM、FM+M档位，自动调节工作模式。发射机和刷频器实时刷变频道，使佩戴接收机的学生可以随时在不同的教室上课（每个教室的工作频道不同)。 | 1 | 个 |  |
| 23 | 无线调频系统接收器(ML10S) | 进口设备，至少4个发射机可以工作在同一频道上并构建成无线网络。发射机和接收机的无屏蔽障碍工作距离35米以上。 注：要求投标人必须携带至少1个发射机、1个接收机、1个助听器、1个动态互通，并进行发射机与动态互通的组网连接以及能够让现场评委聆听使用效果的相关设备，并按招标文件要求进行现场演示；未按要求提供样机或无法按要求演示，作为无效投标处理。 | 10 | 个 |  |
| 24 | 动态互通(DynaMic) | 进口设备，最少不能少于8个动态互通和一个动态发射机进行组网。与发射机的组网距离不少于20米。比较传统FM系统的额外增益：15dB | 1 | 台 |  |
| 25 | 构音测量与训练仪 | 配有台车、专用主机1台、单向型专业话筒1个、单通道低通滤波器1个、双通道低通滤波器1个、★口鼻分录器1个、电声门图检测仪1个、有源音箱2个、彩色液晶宽屏显示器(22英寸) 注：构音测量与训练仪：所投的医疗康复仪器、设备必须符合国家《义务教育阶段培智学校教学与医疗康复仪器设备配备标准》（JY/T0405-2009），以及国家食品药品监督管理局《国食药监械[2011]231号关于冷热双控消融针等166个产品医疗器械分类界定的通知》相关界定内容，不能满足要求的为无效投标。 | 1 | 台 |  |
| 26 | 口部构音运动训练器 | 咀嚼器、唇舌尖运动训练、器舌上位运动训练器、舌抗组训练器舌根训练器、舌定位训练器下颌运动训练器悬雍垂训练器、唇肌刺激器、舌肌刺激器、指套型乳牙刷、压舌板 | 10 | 台 |  |

| 27 | 听觉评估、训练卡片 | 超音段分辨能力评估训练卡片册和记录词表、语音均衡式识别能力训练卡片册和记录词表、听觉理解能力评估（单、双、三条件）训练卡片册和记录词表、构音语音能力训练卡片册和记录词表 | 1 | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 言语功能评估、训练卡片 | 语言理解能力评估训练卡片册、记录词表、（词语、语法、句子、会话）的简单训练卡片册，语言理解能力训练记录词表、奖励贴纸、卡通棋子、电子骰子 | 1 | 台 |  |
| 29 | 语言能力评估、训练卡片 | 呼吸训练卡片册、发声训练卡片册、共鸣训练卡片册、构音语音能力评估卡片册、构音音位对比能力评估卡片册、口部构音运动能力训练卡片册、构音语音能力评估记录词表、构音音位对比能力评估记录词表 | 1 | 台 |  |
| 30 | 盲文刻印机 | 进口设备，纸张宽度：101.6-330.2毫米之间可调；刻印速度：每秒 100个字符；电压： 110/220V - 50/60Hz ； 最大功率： 130瓦； 尺寸（高 x 座深 x 宽）厘米：12 x 24.6 x 52.1； 重量： 7.6 公斤 | 1 | 台 |  |
| 31 | 盲文打字机 | 进口设备，尺寸: 15 x 23 x 39 cm；重量: 4,56 kg；纸张规格: DIN A4, 27*34 cm ；最大纸张宽度: 290 mm ；最大纸张长度: 355 mm；每一行字数: max. 42；字符间距: 6,15 mm；点间距: 2,5*2,5 mm | 1 | 台 |  |

注：1）开标现场投标人必须携带至少1个发射机、1个接收机、1个助听器、1个动态互通，并进行发射机与动态互通的组网连接以及能够让现场评委聆听使用效果的相关设备，并按要求进行现场演示；未按要求提供样机或无法按要求演示，作为无效投标处理。

2）构音测量与训练仪：所投的医疗康复仪器、设备必须符合国家《义务教育阶段培智学校教学与医疗康复仪器设备配备标准》（JY/T0405-2009），以及国家食品药品监督管理局《国食药监械[2011]231号 关于冷热双控消融针等166个产品医疗器械分类界定的通知》相关界定内容，不能满足要求的为无效投标。